## Sheet1
00원 00일 FLOODSENCE QA점검표 (필요시 추가하고 홈에서 공지)
대분류 | 중분류 | 소분류 | 결과(PASS,O,X또는 출력된 결과 표시) | 오류시 (예상)원인 기입 | 비고 및 추가내용 기입
필수 | 데이터 보호 | 원본파일은 백업을 하였는가?(백업파일 위치 기입)
sensor아두이노 | 일반적인 상황에서의 출입 | Insensor의 값이 정확히 측정되는가?
outsensor의 값이 정확히 측정되는가?
sensor아두이노에 lcd에 출력이 되는가?
sensor아두이노에 led가 점등이 되는가?
serial print값이 정상적인가?
측정시 발생하는 오차는 처리가 되는가?
(측정시 오차가 발생한 이후) 출입이 있을경우 수정이 되는가?
Insensor 측정 이후 outsensor 측정 하자마자 돌아가는 경우 수정이 되는가?
측정된 인원 수에 따라서 제대로된 혼잡도 계산이 되었는가?
입출입에 따라 작동 되는 LCD는 정상적으로 작동하는가?
| 일반적인 상황에서 출입시의 통신 | 센싱한 값이 admin아두이노에 정상적으로 전송이 되는 가?
센싱한 값에 따른 admin 아두이노의 출력이 정확한가?
센싱한 값이 라즈베리파이에 정상적으로 전송이 되는 가?
센싱한 값에 따른 라즈베리파이의 출력이 정확한가?
출력되는 혼잡도는 정확한가?
보내는 이름에 오타가 있지는 않은가?
모든 계정에서 전송되는가? 또는 원하는 계정에만 전송이 되는가?
port, ip등은 이상이 없는가?
| 침수상황에서의 출입 | 정확한 침수 상황 측정이 가능한가?
침수가 아닌 물방울이 튀었을 때 대처가 가능한가?
Insensor의 값이 정확히 측정되는가?
outsensor의 값이 정확히 측정되는가?
sensor아두이노에 lcd에 출력이 되는가?
serial print값이 정상적인가?
측정시 발생하는 오차는 처리가 되는가?
(측정시 오차가 발생한 이후) 출입이 있을경우 수정이 되는가?
Insensor 측정 이후 outsensor 측정 하자마자 돌아가는 경우 수정이 되는가?
측정된 인원 수에 따라서 제대로된 혼잡도 계산이 되었는가?
입출입에 따라 작동 되는 LCD는 정상적으로 작동하는가?
비상용 부저가 울리는가?
사람의 인원수에 따른 부저음이 다르게 되는가?
비상시를 표시하는 LED가 점등하는 가?
인원이 나왔을 때 긴급호출이 종료되는가?
인원이 존재할 때 침수상황이 종료되면 긴급호출이 종료되는가?
침수시에 사람이 없으면 해당상황이 정상적인 출력이 가능한가?
침수시 센서에 정상적인 출력이 가능한가?
| 침수상황에서의 통신 | 침수상황이 되었을 때 정상적인 통신이 가능한가?
센싱한 값이 admin아두이노에 정상적으로 전송이 되는 가?
센싱한 값에 따른 admin 아두이노의 출력이 정확한가?
센싱한 값이 라즈베리파이에 정상적으로 전송이 되는 가?
센싱한 값에 따른 라즈베리파이의 출력이 정확한가?
침수상황을 정상적으로 전송하는가?
침수인원수를 정상적으로 전송하는가?
인원수에 따른 정보를 전달하는가?
아두이노가 설치되는 위치가 침수가 되는 위치인가?
침수정보가 일반인에게 전송되지는 않는가?
침수정보가 정확한 대상에게 전송이 되는가?
침수상황이 종료시 긴급호출이 되는가?
보내는 이름에 오타가 있지는 않은가?
port, ip등은 이상이 없는가?
admin아두이노 | 통신확인 및 재실관리 | 라즈베리파이와의 통신은 되는가?
sensor에서 값을 받아올 수 있는가?
혼잡도는 정확히 출력되는가? //위에서 확인한 내용 admin만 수정시 시행
혼잡도에 따른 설정이 정확히 LCD에 출력이 되는 가?
재실인원이 존재할 경우 점등되는 LCD는 정상적으로 점등하는가?
재실인원에 따른 출력이 다른가?
추가적인 기능을 추가할 수 있는가?
침수시 재실 인원에 따른 출력이 다른가?
라즈베리파이(서버) | 일반상황에 대한 통신확인 | 정확한 정보를 받는가?
정상적인 상황에서 원하는 곳에 정확한 정보를 전달하는가?
인원수에 따른 정보를 출력하는가?
| 긴급호출 출력확인 | 정확한 정보를 받는가?
원하는 곳에 정확한 정보를 전달하는가?
정확한 인원 수를 전송하는가?
인원수에 따른 정보를 전달하는가?
비상호출시 위치정보를 확인할 수 있는가?
추가사항 | 추가적인 검사가 필요할 경우 추가 | 장치가 추가될 경우 대분류 기능은 중분류 검사하는 것은 소분류로 명명